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ООО «ЗАВОД ПЕРВАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»

127549 г. Москва, муниципальный округ,

                                                                                                                   Алтуфьевское ш., д. 56, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ. XVII,КОМ. 7.

ИНН 9715425375 КПП 771501001, 

ОГРН 1227700496583
Бесплатный номер для регионов 8-800-505-61-45

 E-mail: tdpgk@yandex.ru
Cайт: www.tdpgk.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проработки конструкции и изготовления газорегуляторного пункта

(ГРПШ, ГСГО, ГРУ, ПГБ)

1. Аттестованное давление в газопроводе: ________________ МПа

2. Фактическое давление в газопроводе:            зимой ____________ МПа

летом ____________ МПа

3. Выходное давление:                                    1й линии _____________ МПа

2й линии _____________ МПа

4. Расход газа:                 1й линии max ___________ min ___________ м3/ч

2й линии max ___________ min ___________ м3/ч

5. Тип отопления ________________________________________________

(газовое, электрическое, от внешнего источника)

6. Электроснабжение _____________________________________________

7. Узел учёта расхода газа: ________________________________________

на входном трубопроводе __________________

на выходе 1й линии ________________________

на выходе 2й линии ________________________

8. С дополнительным боксом для оснащения ПГБ телеметрией __________

9. Прочие условия: _______________________________________________

Заказчик : _______________________________________________________

________________________________________________________________

(Организация, адрес, телефон, контактное лицо)








